|  | Додаток 1 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського підприємства теплових мереж |
| --- | --- |
|  | _____________ О.М. Сидоренко |
|  | "___" ____________ 201__ року М.П. |

ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради від «______»_________201__ р. №_________ М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Красноградського підприємства теплових мереж

на 2019 рік

у сфері теплопостачання

Довідка

Розрахунок планової суми коштів інвестиційної програми

Красноградського підприємства теплових мереж на 2019 рік

| Категорія споживачів | Період | Корисний відпуск, Гкал | На розвиток виробництва грн/Гкал. | Всього грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амортизаційні відрахування |  |  |  |  |
| Населення | рік | 26909 | 36,4 | 979487,6 |
| Бюджетні організації | рік | 14568 | 36,4 | 530275,2 |
| Інші споживачі | рік | 2631 | 36,4 | 95768,4 |
| Разом |  | 44108 | 36,4 | 1605531,2 |
| Виробничі інвестиції |  |  |  |  |
| Населення | рік | 26909 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетні організації | рік | 14568 | 0,00 | 0,00 |
| Інші споживачі | рік | 2631 | 0,00 | 0,00 |
| Разом |  | 44108 | 0,00 | 0,00 |
| Загальна сума інвестиційної програми |  |  |  | 1605531,2 |

Директор Красноградського ПТМ                                                   О.М.Сидоренко

Головний бухгалтер Красноградського ПТМ                                  В.І. Машкін

Провідний економіст Красноградського ПТМ                                 В.В. Носко

Виконавець:

Носко В.В

тел..7-39-68

|  | Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2019 рік 
Красноградського підприємства теплових мереж 
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Красноградське підприємство теплових мереж |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1977 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | Харківська область м. Красноград, вул. Соборна,47, 63304 |
| Код за ЄДРПОУ | 32464827 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Сидоренко Олександр Миколайович, директор |
| Тел., факс, е-mail | Тел.: (05744) 7-25-76, факс: (05744) 7-34-09, e-mail: krpts@ukr.net |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 383 від 11.08.2017 р. Термін дії - безстрокова |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 383 від 11.08.2017 р. Термін дії - безстрокова |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 383 від 11.08.2017 р. Термін дії - безстрокова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 6 606,036 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 17 555,750 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1 931,525 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | немає |

2

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Визначення шляхів, заходів та конкретних рішень по значному зменшенню витрат ПЕР (газу та електроенергії), модернізація теплових мереж |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 01.01.2019р. -31.12.2019р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм) | Підготовчий етап |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: |  |  |  |  | 1605531,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| власні кошти |  |  |  |  | 1605531,20 |
| позичкові кошти |  |  |  |  | 0 |
| залучені кошти |  |  |  |  | 0 |
| бюджетні кошти |  |  |  |  | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |  |  |  |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  | 100 |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») |  |  |  |  | 0 |
| інші заходи |  |  |  |  | 0 |
| Директор Красноградського ПТМ |  |  |  | О.М.Сидоренко |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |

| ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради Харківської області (найменування органу місцевого самоврядування) від ____________________ № _______ М.П. | Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського ПТМ (посадова особа ліцензіата) _________________ Сидоренко О.М. (підпис) (П.І.Б.) "___" ____________ 20____ року |
| --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік

Красноградського підприємства теплових мереж

(найменування ліцензіата)

| № з/п |  | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/плановий період) | Економічний ефект (тис. грн) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | плановий період |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти |  |  |  | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| - Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернізація ділянок теплової мережі від котельної по вул..Лермонтова,67 до РК та РК1 м.Красноград |  | Ду219, І=240м, Ду273, І=348м | 1605531,20 | х | х | х | 0 |  |  |  | х | х |  | х | 1605531,20 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 204,535 |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  |  | 1605531,20 | х | х | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1605531,20 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 204,535 |
| - Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  | 0 |  |  | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  | 0 |  | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1 |  |  |  | 1605531,20 | х | х | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1605531,20 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 204,535 |
| - Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  |  | 0 | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  |  | 0 | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- | -- | 0 | х | х | х |  |  |  | 0 | х | х |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  | 1605531,20 | 1605531,20 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1605531,20 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 204,535 |

Провідний економіст Красноградського ПТМ __________________ Носко В.В.

| ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради Харківської області (найменування органу місцевого самоврядування) від ____________________ № _______ М.П. | Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського ПТМ (посадова особа ліцензіата) _________________ Сидоренко О.М. (підпис) (П.І.Б.) "___" ____________ 20____ року |
| --- | --- |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

Красноградського підприємства теплових мереж 
 (найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернізація ділянок теплової мережі від котельної по вул..Лермонтова,67 до РК та РК1 м.Красноград | Ду219, І=240м, Ду273, І=348м | 1605531,20 | х | х | х | 0 | х | х | х | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 0 | 204,535 |
| Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 1605531,20 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 0 | 204,535 |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1 |  |  | 1605531,20 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 0 | 204,535 |
| 2 | Інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- | -- | 0 | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2 |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 1605531,20 | 1605531,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605531,20 | 0 | 86,70 |  | 11,25 | 0 | 204,535 |

Провідний економіст Красноградського ПТМ __________________ Носко В.В.

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження, 
затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Сидоренко Олександр Миколайович, при наданні 
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)

даних до Красноградської районної ради 
                                                                         (найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
ліцензіата.

| ________________________________ (підпис) | “____” _______________ 201__ року (дата) |
| --- | --- |
| ______________________________ (посада посадової особи ліцензіата) | Сидоренко Олександр Миколайович (прізвище, ім’я, по батькові) |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Специфіка системи теплопостачання Красноградського району

Загальна характеристика

Теплопостачання Красноградського району (м.Красноград, с.Наталине, с.Піщанка, с.Хрестище, с.Дослідне, с.Ульянівка, с.Березівка, с.Петрівка, с.Кобзівка, с.Лукашівка, с.Добренька, с.Володимирівка, с.Садове, с.Зоряне, с.Берестовенька, с.Іванівське, с.Миколо-Комишувате) здійснюється Красноградським підприємством теплових мереж.

Подача тепла від котельних КПТМ здійснюється тільки для потреб опалення.

Климатологічні дані м. Краснограда наступні:

- Розрахункова температура для опалення  –    – 22 оС

- Тривалість опалювального сезону  –                178 діб.

- Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон,

складає  –       – 0.75°С

В управлінні Красноградського підприємства теплових мереж знаходиться 30-ть котельних, які надають послуги з теплопостачання населенню (129 ж.б.), об’єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Теплова потужність котелень Красноградського підприємства теплових мереж складає 49,96 Гкал/год. з них:

- потужністю до 25 Гкал/год – 2 котельні;

- потужністю від 2 до 6 Гкал/год – 2 котельні;

- потужністю  до 2 Гкал/год – 26 котелень

Приєднане теплове навантаження котельних підприємства від всіх споживачів складає 24,044 Гкал/год

Теплопостачальним підприємством експлуатується 65 котлів, в тому числі з ККД нижче 82% 28 одиниць або 43,0% від загальної кількості, та з терміном експлуатації більше експлуатаційного - 34одиниці або 52,3% від загальної кількості.

Підприємство теплових мереж експлуатує більше 38 км теплових мереж, з них частка зношених складає 20,5% .

2. Мета та основні завдання програми

Метою даної програми є визначення шляхів, заходів, конкретних технічних рішень:

- для скорочення втрат теплової енергії в теплових мережах

- для скорочення  витрат газу та електроенергії при виробленні теплової енергії на джерелах тепла;

- забезпечення належного рівня надійності централізованого теплозабезпечення споживачів;

- із наведення належного технологічного ходу в експлуатації систем теплопостачання.

Відповідно до статті  6 Закону України «Про  теплопостачання», доручення  Кабінету Міністрів  України від 10.04.07 р.  №45445/7/1-06 та наказу  Мінбуду України  №147 від 26.04.06 р., з метою  економії паливно-енергетичних ресурсів при виробленні та транспортуванні  теплової енергії, визначення економічної доцільності  та господарської  необхідності проектування  і будівництва  нових та розширення і модернізація діючих джерел теплової енергії  та теплових мереж, розроблені та затверджені «Методичні рекомендації з розроблення енерго- та  еколого ефективних  схем теплопостачання населених пунктів України».

Схеми перспективного розвитку систем теплопостачання Красноградського району, які ґрунтуються на техніко-економічних розрахунках, дозволяють оптимально поєднати централізовані, помірно-централізовані і децентралізовані системи теплопостачання, обґрунтовують витрати на енергозберігаючі та інноваційні технології.

Схеми перспективного розвитку систем теплопостачання Красноградського району Харківської області  розроблені ТОВ «Промолюкс сервіс»  у відповідності з Методичними рекомендаціями, на підставі яких планується розробляти робочі проекти модернізації котельних та теплових мереж.

Всі заходи Інвестиційної програми не суперечать Схемам перспективного розвитку систем теплопостачання Красноградського району Харківської області

Головний інженер

Красноградського підприємства теплових мереж                        В.В.Царик

О П И С             З А Х О Д І В ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Красноградського ПТМ

Опис заходу 1.1.1. Модернізація ділянок теплової мережі від котельної по вул.Лермонтова,67 до РК та РК1 м.Красноград

Більша частина теплових мереж систем теплопостачання знаходиться в експлуатації понад 40 років і вимагає значних капітальних вкладень на їх відновлення.

Красноградське підприємство теплових мереж нараховує більше 38 км розподільчих мереж .

Значна протяжність теплових мереж визначає їх значущість в проблемі економії  паливно-енергетичних ресурсів. Так по всьому підприємству заміна всіх теплових мереж, прокладених в основному канальним способом і ізольованих звичайною мінеральною ватою, на попередньо ізольовані пінополіуретанові труби може дати економію більше 350 тис.м3 газу в рік. Стан теплових мереж, що діють, украй поганий. Вони більш ніж на 75% відпрацювали свій нормативний термін. Основною причиною вкрай незадовільного стану теплових мереж є порушення норм і правил по їх ізоляції при будівництві, недотримання якості труб, а також втрати тепла, від чого набагато перевищують нормативні показники.

Всім тепловим мережам, раніше прокладеним підземним способом безканально або в непрохідних каналах, властива інтенсивна зовнішня корозія. Теплові мережі, прокладені відкритим способом або в каналах, схильні до значно меншої корозії.

З метою боротьби зі всіма видами корозії і ушкодженнями теплової ізоляції трубопроводів в теплопостачанні  сьогодні  широко використовуються попередньо ізольовані ППУ труби, з пропонованою конструкцією «труба в трубі» і зарекомендували себе вельми надійно  і ефективно з розрахунковим терміном експлуатації не менше 25 років при температурах теплоносія до 1400 С.

Переваги теплоізольованої труби ППУ:

- найнижча з сучасних теплоізоляторів теплопровідність – складова, яка залежить від щільності ( 0,025-0,033 Вт/м 0С ), чим обумовлена  мінімальна товщина ізоляції ( 5см ППУ по теплопровідності рівнозначні приблизно 10 см мінеральної вати ). Ця властивість ППУ дозволяє досягти при його вживанні максимально можливих тепло і енергозберігаючих характеристик на промислових і господарських системах найширшого призначення;

- висока довговічність - термін експлуатації ППУ складає понад 30 років з повним збереженням властивостей;

- робоча температура експлуатації ППУ до 1400 С, при короткочасних діях – до 1500 С;

- стійкість до дії вологи (водопоглинення по масі всього 2%);

- висока і довговічна адгезія (зчеплення) з поверхнею труби і гідрозахисною оболонкою;

- висока механічна міцність матеріалу;

- ізоляція з пінополіуретану монолітна, безшовна, не утворює «містків холоду»;

- пінополіуретан інертний до лужних і кислотних середовищ, захищає трубу від зовнішньої корозії і хімічно агресивних середовищ, істотно подовжуючи термін служби трубопроводу;

- ППУ нетоксичний і безпечний для людини.

Техніко-економічні розрахунки для нових конструкцій теплопроводів показують, що їх вживання дозволяє:

- збільшити термін служби до 30-40 років (старі типи трубопроводів – 5-10 років);

- знизити теплові втрати в 10 разів до 2% (старі типи трубопроводів 20-40 %);

- знизити витрати: капітальні - на 15-20% ( не потрібне будівництво каналів, камер для встановлення запірної арматури), експлуатаційні - в 9 разів, ремонтні - в 3 рази;

- наявність системи оперативно-дистанційного контролю (ОДК) дозволяє встановлювати і усувати виниклі дефекти (зволоження пінополіуретану) і, як наслідок, запобігати аваріям, типовим для теплових мереж інших конструкцій;

- не потребує захисту від блукаючих струмів і пристрою дренажної системи.

Обсяги відновлення або заміни теплових мереж, виконані протягом останніх років, не є задовільними і відстають від темпів зношуваності. Це призводить до збільшення питомого рівня пошкоджень на 1 км теплових мереж. Цей показник зростає кожного року. Навіть для підтримки існуючого технічного стану мереж централізованого теплопостачання необхідно, якнайменше, потроїти фінансовий внесок для того, щоб забезпечити функціонування магістральних та розподільчих мереж. Кількість пошкоджень в мережі складає в середньому 2,2 од. на 1 км теплових мереж на рік.

По Красноградському підприємству теплових мереж лише розрахункові втрати перевищують 13%, а фактичні втрати в теплових мережах по деяких котельнях дорівнюють 20%  і більше. В цілому  потенціал економії теплової енергії, а відповідно і природного газу, за рахунок зменшення втрат в теплових мережах підприємства оцінюється на рівні 8-22%.

Через брак фінансування робота з реконструкції та заміни мереж, що проводилася нещодавно, не була достатньою та відставала від темпів зношення. Обсяги заміни трубопроводів на протязі останніх 10 років були майже в тричі менше за нормативні. Це призвело до того, що теплові мережі замортизовані по підприємству  на 86%.

На підставі проведених замірів температур поверхні ізоляції були зроблені висновки, що вже через 2-3 роки експлуатації теплових мереж в реальних умовах (періодичне попадання вологи) показники теплової ізоляції з мінеральної вати погіршуються у 2 рази.

Тому всі роботи із заміни та ремонту теплових мереж необхідно проводити виключно з використанням попередньо-ізольованих пінополіуретаном труб.

Зазначені ділянки трубопроводів теплової мережі котельной по вул.Лермонтова,67 (від котельні по вул.Лермонтова,67 до РК та РК1 м.Красноград)  є головними, не одноразово ремонтувалися та експлуатуються більше 40 років. Вихід їх зі строю призведе до припинення теплопостачання житлових будинків, будівель бюджетних та інших організацій всієї центральної частини міста Красноград.

Тому підприємством було прийнято рішення щодо включення до складу  Інвестиційної програми на 2019 рік заходів з  Модернізації вищевказаних ділянок теплової мережі.

Розглянувши цінові пропозиції на труби ППУ та комплектуючі до них було обрано пропозицію ВК «Сантехмонтаж» м.Дніпропетровськ з урахуванням вартості.

Головний інженер

Красноградського підприємства теплових мереж                         Царик В.В.