## Лист1
Додаток
до рішення районної ради
від 14 березня 2019 року № 1024-VII
(ХLVIІІ позачергова сесія VII скликання)
РІЧНИЙ ПЛАН
ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Красноградського комунального підприємства "Водоканал"
на 12 місяців 2019 року
(загальний)
№ з/п | Показники | Значення, тис. куб. м
|  | 2014 рік | 2015рік | 2016 рік | Факт поперед. до базов. 2017 рік | Факт базовий період 2018 рік | Передбачено діючим тарифом | Плановий період 2019 рік
1 | Обсяг І підйому води усього, у т.ч. | 1071.4 | 1026 | 1058.9 | 1058.4 | 1092.7 | 1066 | 1092
1.1 | поверхневий водозабір | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | підземний водозабір | 1071.4 | 1026 | 1058.9 | 1058.4 | 1092.7 | 1066 | 1092
1.3 | вода, придбана до II підйому (що не відповідає нормативам якості води) | - | - | - | - | - | - | -
2 | Витрати води на технологічні потреби до ІІ підьому | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 3.2 | 2.4
3 | Втрати води до II підйому | - | - | - | - | - | - | -
4 | Обсяг реалізації води до II підйому (що не відповідає нормативам якості води) | - | - | - | - | - | - | -
5 | Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості води | - | - | - | - | - | - | -
6 | Подано води в мережу (II підйом),усього у т.ч. | 1069.2 | 1022.8 | 1056.3 | 1055 | 1090.6 | 1062.8 | 1089.6
6.1 | Придбана питна вода | - | - | - | - | - | - | -
7 | Витратипитної води після II після | - | - | - | - | - | - | -
8 | Втрати питної води після II підйому | 267 | 255.6 | 255.4 | 268.4 | 277.3 | 276.3 | 276.3
9 | Обсяг реалізації централізованого | 802.2 | 767.2 | 800.9 | 786.6 | 813.3 | 786.5 | 813.3
водопостачання, усього, у т. ч.:
9.1 | споживачам, які є субʼєктами господарювання у сфері централізованого водопостачання | - | - | - | - | - | - | -
9.2 | населенню | 399.6 | 383.9 | 430.2 | 404.9 | 414.1 | 400.5 | 414.1
9.3 | бюджетним установам | 27.3 | 25 | 25.9 | 26 | 27.3 | 26 | 27.3
9.4 | іншим споживачам | 28 | 30.6 | 38.2 | 44.1 | 53.1 | 48.5 | 53.1
10 | Обсяг водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата усього, у т.ч. | 347.3 | 327.7 | 306.6 | 311.6 | 318.8 | 311.5 | 318.8
10.1 | по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого постачання холодної води(з використанням внутрішньобудинкових систем) | 347.3 | 327.7 | 306.6 | 311.6 | 318.8 | 311.5 | 318.8
10.2 | від здійснення інших видів діяльності | - | - | - | - | - | - | -
11 | Загальний обсяг водопостачання | 802.2 | 767.2 | 800.9 | 786.6 | 813.3 | 786.5 | 813.3
12 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т.ч. | 403.5 | 377.4 | 401 | 385.3 | 395 | 385.3 | 395
12.1 | через власні очисні споруди | 403.5 | 377.4 | 401 | 385.3 | 395 | 385.3 | 395
12.2 | через очисні споруди інших субʼєктів господ. | - | - | - | - | - | - | -
13 | Обсяг реалізації централізованого
| водовідведення, усього, у т.ч.: | 403.5 | 377.4 | 401 | 385.3 | 395 | 385.3 | 395
13.1 | споживачам, які є субʼєктами господарювання у сфері централізованого водовідведення | - | - | - | - | - | - | -
13.2 | населенню | 8.6 | 8.7 | 44 | 25.5 | 25.8 | 21 | 25.8
13.3 | бюджетним установам | 24.9 | 22.7 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 23.6 | 24.9
13.4 | іншим споживачам | 22.1 | 25.2 | 32.7 | 30.6 | 31.7 | 35.2 | 31.7
14 | Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності | - | - | - | - | - | - | -
14.1 | по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 347.9 | 320.8 | 300.6 | 305.5 | 312.6 | 305.5 | 312.6
14.2 | від здійснення інших видів діяльності | - | - | - | - | - | - | -
15 | Загальний обсяг водовідведення | 403.5 | 377.4 | 401 | 385.3 | 395 | 385.3 | 395
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради К. ФРОЛОВ