Додаток 2

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в медичному, немедичному обладнанні та інвентарю

для підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня»

(грн.)

| № п/п | Найменування обладнання | Кількість одиниць обладнання, шт. | Фінансування |  | Прогнозний обсяг фінансування, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кошторис | додатково |  |
|  | Венозний сканер | 1 | 0 | 10000 | 10000 |
|  | Керамічна лампа променевого тепла Amemnc | 1 | 0 | 45000 | 45000 |
|  | Апарат УЗД для новонароджених | 1 | 0 | 300000 | 300000 |
|  | Відеокольпоскоп МК -200 з штативом поличкою для ноутбука, кольоровим принтером і монітором | 1 | 0 | 220000 | 220000 |
|  | Крісло гінекологічне | 4 | 0 | 260000 | 260000 |
|  | Медичне ліжко з регулюванням висоти | 2 | 0 | 88000 | 88000 |
|  | Ліжко для приймання пологів LM-01.5 | 2 | 0 | 160000 | 160000 |
|  | Фетальний доплер JPD-100A | 2 | 0 | 2500 | 2500 |
|  | Ваги медичні | 1 | 0 | 6000 | 6000 |
|  | Світильник операційний стельовий | 3 | 0 | 150000 | 150000 |
|  | Відсмоктувач медичний електричний переносний | 3 | 0 | 15000 | 15000 |
|  | Ендоскопічний монітор | 3 | 0 | 210000 | 210000 |
|  | Освітлювач лапароскопічний | 3 | 0 | 120000 | 120000 |
|  | Голкотримач лапароскопічний | 3 | 0 | 75000 | 75000 |
|  | Ультразвукова мийка для медичних інструментів | 1 | 0 | 26000 | 26000 |
|  | Шафа стерилізаційна ГП-80 | 3 | 0 | 45000 | 45000 |
|  | Кліпатор для кліпс | 3 | 0 | 21000 | 21000 |
|  | Електрокоагулятор (для дерматологів) | 1 | 0 | 9000 | 9000 |
|  | Відеогастродуоденоскоп | 1 | 0 | 1000000 | 1000000 |
|  | Сканер для вен | 1 | 0 | 10000 | 10000 |
|  | Апарат плазмоферезу | 1 | 0 | 580000 | 580000 |
|  | Наркозний апарат | 2 | 0 | 700000 | 700000 |
|  | Ліжко травматологічне | 20 | 0 | 360000 | 360000 |
|  | Ліжко функціональне | 40 | 0 | 600000 | 600000 |
|  | Кушетка медична | 5 | 0 | 15000 | 15000 |
|  | Постільна білизна | 258 |  | 180000 | 180000 |
|  | Комп`ютерна та копіювальна техніка | 20 | 0 | 300000 | 300000 |
|  | Кондиціонер | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
|  | Холодильник | 18 | 0 | 150000 | 150000 |
|  | Каталка для роздачі їжі | 10 | 0 | 30000 | 30000 |
|  | Меблі | 300 | 0 | 450000 | 450000 |
| 32. | Лампа бактерицидна пересувна | 30 | 0 | 24000 | 24000 |
| 33. | Офтальмологічне обладнання | 30 | 0 | 150000 | 150000 |
| 34. | Набір для інгаляцій | 30 | 0 | 13500 | 13500 |
|  | Разом |  |  | 6333000 | 6333000 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                            Костянтин  ФРОЛОВ

Додаток 3

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в медичному, немедичному обладнанні та інвентарю

для підрозділів комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня»

(по роках)

(грн.)

| № п/п | Найменування обладнання | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Венозний сканер | 10000 |  |  |
| 2. | Керамічна лампа променевого тепла Amemnc | 45000 |  |  |
| 3. | Апарат УЗД для новонароджених |  | 300000 |  |
| 4. | Відеокольпоскоп МК -200 з штативом поличкою для ноутбука, кольоровим принтером і монітором | 220000 |  |  |
| 5. | Крісло гінекологічне | 130000 | 130000 |  |
| 6. | Медичне ліжко з регулюванням висоти | 44000 | 44000 |  |
| 7. | Ліжко для приймання пологів LM-01.5 |  | 160000 |  |
| 8. | Фетальний доплер JPD-100A | 2500 |  |  |
| 9. | Ваги медичні | 6000 |  |  |
| 10. | Світильник операційний стельовий | 50000 | 50000 | 50000 |
| 11. | Відсмоктувач медичний електричний переносний | 5000 | 5000 | 5000 |
| 12. | Ендоскопічний монітор | 70000 | 70000 | 70000 |
| 13. | Освітлювач лапароскопічний | 40000 | 40000 | 40000 |
| 14. | Голкотримач лапароскопічний | 25000 | 25000 | 25000 |
| 15. | Ультразвукова мийка для медичних інструментів | 26000 |  |  |
| 16. | Шафа стерилізаційна ГП-80 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 17. | Кліпатор для кліпс | 7000 | 7000 | 7000 |
| 18. | Електрокоагулятор (для дерматологів) | 9000 |  |  |
| 19. | Відеогастродуоденоскоп | 1000000 |  |  |
| 20. | Сканер для вен | 10000 |  |  |
| 21. | Апарат плазмоферезу | 580000 |  |  |
| 22. | Наркозний апарат | 700000 |  |  |
| 23. | Ліжко травматологічне | 360000 |  |  |
| 24. | Ліжко функціональне | 300000 | 300000 |  |
| 25. | Кушетка медична | 6000 | 6000 | 3000 |
| 26. | Постільна білизна | 60000 | 60000 | 60000 |
| 27. | Комп`ютерна та копіювальна техніка | 100000 | 100000 | 100000 |
| 28. | Кондиціонер | 8000 |  |  |
| 29. | Холодильник | 50000 | 50000 | 50000 |
| 30. | Каталка для роздачі їжі | 10000 | 10000 | 10000 |
| 31. | Меблі | 150000 | 150000 | 150000 |
| 32. | Лампа бактерицидна пересувна | 8000 | 8000 | 8000 |
| 33. | Офтальмологічне обладнання | 50000 | 50000 | 50000 |
| 34. | Набір для інгаляцій | 4500 | 4500 | 4500 |
|  | Разом | 4101000 | 1584500 | 647500 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                             Костянтин ФРОЛОВ

Додаток 4

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в проведені реконструкції системи газопостачання та ремонтних робіт приміщень підрозділів Комунального некомерційного підприємства

«Красноградська центральна районна лікарня»

( грн.)

| № п/п | Назва медичної установи | Прогнозна вартість ремонтних робіт приміщень | Прогнозна вартість робіт по заміні опалювальної системи | Загальний прогнозний обсяг фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення реконструкції системи газопостачання за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, м. Красноград, вул. Шиндлера, буд. 87 (заміна комерційного вузла обліку газу, встановлення модему та газового обладнання по харчоблоку лікарні) | 40000 | 0 | 40000 |
| 2. | Реконструкція внутрішніх електромереж з заміною електропроводки у терапевтичному корпусі Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 2366336 | 0 | 2366336 |
| 3. | Реконструкція покрівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 4500000 | 0 | 4500000 |
| 4. | Виготовлення кошторисної документації, експертизи та проведення реконструкції покрівлі поліклінічного корпусу КНП «Красноградська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Шиндлера, 91, м. Красноград, Харківська обл. | 3000000 | 0 | 3000000 |
| 5. | Виготовлення кошторисної документації та встановлення протипожежного обладнання (системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей) в хірургічному корпусі літ. «А-4» Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 200000 | 0 | 200000 |
| 6. | Виготовлення кошторисної документації та встановлення протипожежного обладнання (системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей) в поліклінічному відділенні Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 150000 | 0 | 150000 |
| 7. | Ремонт асфальтового покриття та благоустрій території ЦРЛ | 6000000 | 0 | 6000000 |
| 8. | Ремонт І та ІІ поверху поліклінічного відділення | 2500000 | 0 | 2500000 |
| 9. | Ремонт хірургічного відділення | 3000000 | 0 | 3000000 |
|  | Всього | 21756336 | 0 | 21756336 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Костянтин ФРОЛОВ

Додаток 5

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в проведені реконструкції системи газопостачання та ремонтних

робіт приміщень підрозділів Комунального некомерційного підприємства

«Красноградська центральна районна лікарня» (по роках)

(грн.)

| № п/п | Назва медичної установи | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення реконструкції системи газопостачання за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, м. Красноград, вул. Шиндлера, буд.87 (заміна комерційного вузла обліку газу, встановлення модему та газового обладнання по харчоблоку лікарні) | 40000 |  |  |
|  | Реконструкція внутрішніх електромереж з заміною електропроводки у терапевтичному корпусі Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 2366336 |  |  |
|  | Реконструкція покрівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 4500000 |  |  |
|  | Виготовлення кошторисної документації, експертизи та проведення реконструкції покрівлі поліклінічного корпусу КНП «Красноградська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Шиндлера, 91, м. Красноград, Харківська обл. | 3000000 |  |  |
|  | Виготовлення кошторисної документації та встановлення протипожежного обладнання (системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей) в хірургічному корпусі літ. «А-4» Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 200000 |  |  |
|  | Виготовлення кошторисної документації та встановлення протипожежного обладнання (системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей) в поліклінічному відділенні Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» за адресою: вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області | 150000 |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покриття та благоустрій території ЦРЛ | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
|  | Ремонт І та ІІ поверху поліклінічного відділення | 2500000 |  |  |
|  | Ремонт хірургічного відділення | 3000000 |  |  |
|  | Разом | 17756336 | 2000000 | 2000000 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                              Костянтин ФРОЛОВ

Додаток 6

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в паливно-мастильних матеріалах та запасних частин до автомобілів швидкої допомоги (по роках)

(грн.)

|  | - Всього | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Паливно-мастильні матеріали та запасні частини до автомобілів швидкої допомоги |  |  |  |  |
| Запчастини до автомобілів | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Бензин | 2300000 | 700000 | 800000 | 800000 |
| Дизпаливо | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Разом | 4100000 | 1300000 | 1400000 | 1400000 |

Потреба в автомобілях для Комунального некомерційного підприємства «Красноградська центральна районна лікарня» (по роках)

(грн)

|  | ###### Всього | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спец. автомобіль PEUGEOT Boxer | 1700000 | 1700000 |  |  |
| Легковий автомобіль | 500000 |  | 500000 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Костянтин ФРОЛОВ

Додаток 7

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в забезпеченні пільгового контингенту згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» та імунізації населення та протидії захворюваності грипу по Комунальному некомерційному підприємству «Красноградська центральна районна лікарня»

(грн.)

| № п/п | Найменування | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пільговий контингент ; орфанні захворювання | 500000 | 500000 | 500000 |
| 2. | Цукровий діабет І та ІІ тип (інсулінозалежні) | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
| 3. | Забезпечення вакциною, противірусними лікарськими засобами проти грипу та препаратами і виробами медичного призначення для запобігання випадків захворювання на COVID-19 | 200000 | 200000 | 200000 |
|  | Всього | 2000000 | 2000000 | 2000000 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Костянтин ФРОЛОВ

Додаток 8

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Потреба в забезпеченні засобами індивідуального

догляду та реабілітації

| № п/п | Найменування | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засоби гігієни (підгузки) | 67500 | 67500 | 67500 |
| 2. | Калоприймачі | 7500 | 7500 | 7500 |
|  | Всього | 75000 | 75000 | 75000 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                               Костянтин ФРОЛОВ

Додаток 9

до Програми підтримки та розвитку

вторинної (стаціонарної) медичної допомоги

на території Красноградського району, що надається

Комунальним некомерційним підприємством

«Красноградська центральна районна лікарня»

на 2021-2023 роки,

затвердженої рішенням районної ради

від 24 грудня 2020 року № 50-VІІІ

(ІІ позачергова сесія VІІІ скликання)

Загальні прогнозні обсяги фінансування заходів Програми по Комунальному некомерційному підприємству «Красноградська центральна районна лікарня

(грн.)

|  | Всього | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальні прогнозні обсяги фінансування заходів Програми | 40614336 | 26932336 | 7559500 | 6122500 |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                              Костянтин ФРОЛОВ